	서대문소방서
수신자	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	2015년도 소방용수시설 신규 설치 의뢰

1. 항상 소방재난 방재업무에 협조하여 주신 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서 화재 발생시 원활한 소방용수를 공급하고 성공적인 화재진압 작전수행을 위하여 『2015년도 소방용수시설 신규 설치』 를 다음과 같이 의뢰하오니 설치 후 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 신규 설치 수량 : 소화전 21개소

나. 신규 설치 예정지 대상 : 42개소(예비지 21개소 포함)

다. 예  산

○ 예산 금액 : 금84,000천원(1개소 × 4,000천원)

○ 예산 과목 : 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축 / 소방용수시설 등의 설치 및 관리 / 소방용수시설 설치 / 시설비

라. 협조 사항

○ 신설 소화전 위치도에 지정된 장소로 설치하되 변경시 소방서 담당자와 협의 후 공사 진행(지상식의 경우 삼구형 소화전 설치가 가능한 경우 신설)

○ 지상식 소화전 설치시 시민보행에 지장이 없도록 설치

○ 지상식 제수변 맨홀 및 지하식 맨홀이 자동차 차로에 설치되지 않도록 설치

○ 지상식 소화전 지표면과 일치하게 설치

○ 지하식 소화전 설치시 거주자 주차구획선 내 설치 금지

○ 소화전 설치로 인한 민원사항 및 안전사고 발생하지 않도록 사전 조치

붙  임 : 1. 신설 예정지 대상 1부.

2. 예비지 대상 1부.

3. 소화전 설치 참고자료 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	이고운		대응총괄팀장	임한선		재난관리과장	전결 05/12 김종린
협조자
시행	재난관리과-3080	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희동 76-12번지 재난관리과	/
전화	3141-6119	/전송	3141-9419	/	1999bear@seoul.go.kr	/	대시민공개