문서번호	연구지원부-6525
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
서주태		성정웅	05/12 이형우
협조

청사 노후 소방시설물 정비계획

2015. 5.

보건환경연구원

(연구지원부)

청사 노후 소방시설물 정비계획

장기 사용으로 노후된 청사 소방설비(기계)를 정비하여 재난발생시 신속한 초기대응으로 인명과 재산를 보호하고 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경 및 현황

추진배경

❍  소방용수 공급용 밸브가 장기 사용으로 노후되어 용수 공급중단으로

소화전, 스프링클러 등 소화설비 작동 지장 초래

❍ 화재발생시 신속한 초기진압을 위해 노후 소방설비 정비 필요

현    황

❍ 정비대상 : 소방용 OS&Y밸브 4개, 버터플라이밸브 2개

❍ 위    치 : 본관 지하 저수조

❍ 용    도 : 소화전, 스프링클러 소화용수 공급 조절

[현장 전경]

교체대상(소방용 OS&Y밸브)	교체대상(버터플라이밸브)

Ⅱ		추진계획

공사개요

❍ 건    명 : 노후 소방시설물 정비

❍ 공사내용 : 노후 소방용밸브 교체

- OS&Y밸브 교체    : 4개소

- 버터플라이밸브 교체 : 2개소

- 기타 부대공사 : 밸브 및 관보온

❍ 공사방법 : 전문업체 의뢰하여 정비 후 신용카드 결제

소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 2,750천원

- 노후 소방용밸브 교체    : 1,662천원

- 기타 관보온 등          :   365천원

- 제경비, 이윤, 부가세 등 :   723천원

❍ 예산과목 : 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비

추진일정

❍ ‘15. 05. 12           : 현장조사 및 발주물량 산출

❍ ‘15. 05. 14           : 노후 소방시설물 정비 발주

❍ ‘15. 05. 15 ~ 05.22 : 공사시행 및 준공.  끝.