	송파소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	다중이용시설 피난·방화시설 특별단속 결과 보고(최종)

1. 관련근거

가. 본부 예방과-1237(2015.1.14.)호 『비상구 등 피난·방화시설 특별단속 철저 알림』

나. 본부 예방과-9393(2015.4.15.)호 『다중이용시설 비상구 등 특별단속 계획 알림』

2. 우리서 다중이용시설 비상구 특별단속 실시 결과(최종)를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 1. 20. ~ 4.30.

나. 대    상 : 170개소

다. 결    과 : 양호 158, 불량 12개소(조치명령 11, 과태료 1)

붙 임  1. 비상구 등 특별단속 결과(최종) 1부.

2. 피난방화시설 불시 특별단속 결과 보고(최종) 1부.  끝.

	송파소방서장
★담당자	오유진		검사지도팀장	정광훈		예방과장	05/12 代서정호
협조자
시행	예방과-9885	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)430-7119	/전송	02)430-8119	/		/	부분공개