함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	서초배수지 염소분산주입시설 일시중지 안내

서초배수지 재염소 투입설비 계약전력 증설공사에 따른 단전작업으로 공사기간중 서초배수지 염소분산주입시설의 염소주입이 일시 중지되어 아래와 같이 알려드리오니 관말지역 잔류염소 적정유지에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서초배수지 재염소 투입설비 계약전력 증설 공사

나. 공사기간 : 2015. 5. 13. ~ 5. 15. (염소주입 중지기간)

다. 공사감독 : 강남수도사업소 시설관리과 기전팀 (담당자 : 김문호)

라. 협조사항 : 단전 공사기간 중 잔류염소 상향조정 요청

(관말농도 0.1~0.3mg/L로 적정 유지) 끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이승열		수질팀장	고덕현		행정지원과장	05/12 김형기
협조자
시행	행정지원과-9576	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개