투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터엔에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 폐열회수장치 정비 및 청소 승인

1. 중랑사업소 – 134599(‘15.5.11)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 폐열회수장치 정비 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하여 시행 후 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 사업목적 : 건조설비 예방정비와 연계하여 건조배가스 폐열회수장치 분진 및 스케일을 제거하여 건조설비 운영효율 증대에 기여.

2) 사업개요 : 건조배가스 분진제거 및 폐열회수장치(3대) 정비 및 청소

건조배가스 폐열회수장치 배수펌프 개선 - 2대

3) 소요비용 :***********

나. 검토결과

1) 검토결과 : 건조설비 예방정비와 연계하여 정기적으로 건조배가스 처리설비의 퇴적물 제거와 폐열회수장치 스케일을 제거하여 효율증대에 기여.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	05/12 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-3464	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)