함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	국립환경과학원장(상하수도연구과장)
(경유)
제목	먹는물 수질기준 일부 항목 소수점 표기 통일 건의

1. 국민의 건강과 쾌적한 삶을 위해 노력하시는 귀 기관에 감사드립니다.

2. 먹는물 수질기준 소수점 자리수 표기와 시험결과 표시자리수가 상이하여 수질기준 적용에 오해가 발생될 수 있어서 먹는물 수질기준 소수점 자리수를 시험결과 표시자리수로 표기하는 것을 건의 드립니다.

가. 변경내용

현 행 (변경 전)	개 정 (변경 후)	비 고
먹는물 수질기준 항목에 따라 소수점 자리수 표기하고 시험결과 표시자리수가 상이함	먹는물 수질기준 소수점자리수 표기와 시험결과 표시자리수를 일치시킴	변경

※ 예) 보론 1.0 mg/L 이하→1.00 mg/L 이하, 구리 1 mg/L 이하→1.000 mg/L 이하

나. 적용범위 : 먹는물수질공정시험기준(환경부고시 제2013-136호)

ES 05003.a 먹는물 수질기준의 표시한계 및 결과표시

붙임 : 먹는물 수질기준 소수점 자리수 표기 변경 사유 1부. 끝.

	상수도연구원장
주무관	정일용		먹는물분석과장	황오주		수질분석부장	05/13 김복순
협조자
시행	먹는물분석과-770	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10(구의2동)	/
전화	02-3146-1783	/전송	02-3146-1876	/	mathane@seoul.go.kr	/	대시민공개