함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(05/11)

1. 2015.05.11.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-05-11-(월) (A)		401,370	126,113	93,713	23,296	141,957	16,291
2015-05-10-(일) (B)		373,206	101,879	101,482	18,399	126,153	25,293
전년도	2015-05-11-(일) (C)	376,342	121,800	72,821	33,209	127,655	20,857
05-11(월)	전일대비(A-B)	28,164	24,234	-7,769	4,897	15,804	-9,002
차이량	전년대비(A-C)	25,028	4,313	20,892	-9,913	14,302	-4,566
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 05월 평균		399,051	120,274	80,369	27,528	152,666	18,214
2015.05.01~금일 평균		387,072	115,342	96,382	21,942	133,156	20,250

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(05월11일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(05월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	05/13 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-9646	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개