함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	LIMS연계 RDMS 운영 확인 안내

1. 우리 연구원 개별 분석장비에 설치하여 실험실정보관리시스템(LIMS)과 연계, 기초데이타(Raw Data)를 관리하는 RDMS 운영과 관련하여, 각 사용자는 통신상태 유지 등 시스템이 상시 정상 운영될 수 있도록 주의하여 주시기 바랍니다.

2. RDMS 장애발생 사례는 대부분 보안프로그램(백신 등) 충돌 등 통신장애에 기인하고 있어, 본부(전산과)의 조치가 불가능한 경우 장비공급사의 조치를 공식적으로 요구할 예정입니다. 각 과의 사용자는 붙임의 장비운영현황을 참고하시어 이상이 있는 장비는 장애상황 및 기기공급사 정보(사명, 전화번호, 주소 등)를 ’15. 5. 13(수)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

※ 사용자의 자의적 통신해제 등, 사유(통보)없는 시스템 불용이 없도록 주의

붙임 : RDMS 운영상황(5월12일 기준) 1부. 끝.

	수질연구과장
수신자	먹는물분석과장,신물질분석과장,미생물검사과장,수처리연구과장,배급수연구과장,물순환연구과장
주무관	박창민		수질연구과장	05/13 이만호
협조자
시행	수질연구과-3688	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10(구의동 130-1)	/
전화	3146-1734	/전송		/	freel@seoul.go.kr	/	부분공개(2)