병물반 작업일지

주무관	행정관리과장			결재
손성수	05/13 안창수
협 조

문서번호 :	행정관리과-4608

병물반 작업일지

2015년 5월 12일 (화요일)

구분

내              용

비 고

작업

내용

○ 생산․공급현황

구 분	전일재고	생 산	공 급	금일재고	비 고
350 ㎖	240,220	44,660	62,000	222,880
500 ㎖	0	0	0	0
2.0 ℓ	10,158	0	0	10,158
계	250,378	44,660	62,000	233,038

o 작업후 공장내부 청소 및 정리정돈

o

설비

점검

○ 물탱크 잔류염소

구분	5월 12일 오전: 09:00 인입수 채수 실험실 잔류염소	5월 12일 오전: 11:00 물탱크 앞 계측기 잔류염소	5월 12일 오후: 15:00 병물 아리수 잔류염소
	0.30	0.23	0.20

○ 설비 점검․고장 내용

점검,고장내용	발생시간	완료시간	조 치 내 용	조치자	비 고

활성탄수밸브개도3.6㎥/h

자재

입고

품  명

규 격

단 위

수  량

납품회사

비   고

공병

350㎖

병

한국버틀컴퍼니

공병

2.0ℓ

병

한국버틀컴퍼니

포장재

450mm

롤

대진씨앤씨

포장재

420mm

롤

대진씨엔씨

첨 부 물 :