	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수완료 현지확인 결과 보고(용두)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 “재난대응행정편 제3항 소방용수시설 및 비상소화장치관리”

나. 출동지령서**************************15-05-10)

다. 용두119안전센터-2083(2015.5.11.)호‘소방용수시설 고장발생 보고’

2. 용두119안전센터 관내 고장 소방용수시설에 대한 보수완료 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 확인결과

연번	위 치	용수번호	보 수 내 용	확인일 (확인자)
1	동대문구 무학로 140 (용두동 119-15)	447호 (사용가)	지상식소화전 몸통교체	2015.5.11. (장명철)

붙임 : 보수완료 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	장명철		2팀장	박창웅		119안전센터장	05/13 김종성
협조자
시행	용두119안전센터-2116	(		)	접수		(		)
우	130-822	서울특별시 동대문구 왕산로 76(용신동 112-4)	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	jj119ng@seoul.go.kr	/	대시민공개