	양천소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	보행지장 소화전 이설(형식변경) 의뢰

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 시민통행 불편을 초래하고 도시미관을 저해하는 소화전이 있어, 기존 보수 의뢰 건 보다 우선적으로 다음과 같이 이설(형식변경)을 요청 하오니, 소방용수 확보에 어려움이 발생하지 않도록 조속한 시일내에 조치하여 주시고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 공사 전 현장확인 및 이설공사 시 소방서 담당직원의 입회하에 확인 할 수 있도록 공사일정을 사전통보하여 주시기 바랍니다.

○ 대 상 : 지상식소화전 2개소 [세부내역 「붙임」참조]

구분	용수번호	주 소	이설(형식변경)
1	220002	남부순환로 684 신정동 현대아파트후문101동 앞	지상식 ↓ 지하식
2	220003	남부순환로 684 신정동 현대아파트 버스정류장 앞

붙임  정비 대상 현황(소화전)  1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이영민		대응총괄팀장	代최규경		재난관리과장	05/13 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-2882	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동서로 180 (목1동 919-6)	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2652-2286	/	yjesus@seoul.go.kr	/	대시민공개