“작은 변화 더 큰 행복 함께하는 119!”
	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

◯ 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설

및 비상소화장치 관리』

◯ 신영119안전센터-2011(2015.05.04.)호 『2015. 5월중 소방용수시설 지리조사 및 소방용수안전지킴이 활동 계획보고』과 관련입니다.

2. 위와 관련 119안전센터에서 관리 운영중인 소방용수시설이 다음과 같이 고장발생 하였기에 보고합니다.

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	고장내용	사용 여부	담당관리자
1	지상식	영-285호 (비소20호)	종로구 평창문화로 12-22 (신영동72-19앞)	소화전과 제수변 사이 배관 누수	고장(사용불) 제수변 개방시 인접주택 단수	위.김규형

붙임 : 소방용수시설 고장발생 복명서(영-285) 1부.  끝.

담당자	김규형		2팀장	이경재		119안전센터장	05/13 심주용
협조자
시행	신영119안전센터-2155	(		)	접수		(		)
우	110-830	서울특별시 종로구 진흥로 477	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-391-0119	/전송	02-395-2119	/	ga6205@seoul.go.kr	/	대시민공개