	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수계획

1. 관련문서

○ 재난관리과-2706(2015.5.13.)호“소방용수 보수완료에 따른 검수지시(알림)”

○ 미아119안전센터-1805(2015.5.01.)호 “2015년 5월중 소방용수시설 조사일정 계획보고(수정)”

2. 위와 관련 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지 검수를 다음과 같이 실시하고자 합니다

가. 검수기간 : 2015. 5. 13. ~ 5. 20.(8일간)

나. 검수대상 : 보수완료 소방용수시설 12개소(붙임참조)

다. 검수방법 : 5월중 소방용수시설조사시 담당자 병행실시

라. 검수내용 : 하자여부 확인, 수압측정 등 현지 정밀 검사

3. 행정사항

○ 검수완료 대상에 대하여 변경사항은 즉시 전산관리카드에 입력하기 바라며, 검수결과는 붙임서식에 의거 2015. 5. 21.(목)까지 대응총괄팀으로 보고 하기 바람.

붙임  소방용수시설 검수대상 및 검수결과(서식) 1부.  끝.

담당자	이기훈		팀장	代정회		센터장	05/13 이병로
협조자
시행	미아119안전센터-1957	(		)	접수		(		)
우	142-815	서울 강북구 송천동 327-2(도봉로125)	/
전화		/전송	02-981-0119	/		/	대시민공개