문서번호	용두119안전센터-2131
결재일자	2015.5.13.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
119안전센터장	예방팀장	예방과장
김종성	김남주	05/13 代김남주

5월중 1공사장 1소방관 담당제 운영 결과 보고서(2015.5.13. 제기동 복합 공사장)

건축공사장 방문(순찰) 보고서
대 상 명	제기역 복합 공사장	주 소	**********
현장소장	*****	전화번호 (사무실)	***********
안전관리책임자	*****	연 락 망 (안전책임자)	*************
화재예방 기본수칙 ○ 소방안전관리자 지정 여부(화기취급시 등) ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성 물질 제거여부		○ 소방안전관리자 지정 됨. ○ 작업전 화재예방 안전교육 실시토록 교육 ○ 용접 작업시 안전수칙 등 안내
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접, 용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기 사용법 등 화재초기 대응요력 교육 ○ 현장근무자 신규투입시 안전교육 실시여부		○ 공사장 화재예방 매뉴얼 배포 및 안전교육 실시 ○ 용접 등 작업시 소방관서 신고 교육 및 안내 ○ 소화기 사용법 등 화재초기 대응요령 교육 ※ 소화기 분산 비치됨
3. 기 타 ※ 화재 감시자 역할 ○ 용접작업 등 불티가 튀는 작업 주변에소화 기 비치 ○ 화재위험요인(담뱃불, 모닥불 등)사전제거 및 안전조치 등 ○ 공사장 화재감시자 역할 부여 및 교육 ○ 화재감시자 역할 수행에 대한 지도		공적율 20%
2015. 5. 13. 보고자 계급 : 지방소방위 성명 : 김종성