문서번호	수도자재관리센터-8016
결재일자	2015.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	05/13 代정희순
협 조

공사용자재 출장검사 결과 보고

[대형24-현대주철산업(주)]

2014. 5.

숟

수도자재관리센터

공사용 자재 출장검사 결과 보고

공사용자재 구매건에 대하여 납품업체 생산공장에 출장하여 현장검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 구매현황

○ 건    명 : 제수밸브용 철개 구매(대형24)

○ 계약업체 : 현대주철산업㈜

○ 납품기한 : 2015. 5. 15.

○ 구매수량 : 320조

□ 검사개요

○ 검사대상 : 제수밸브용 철개 320조

○ 검사업체 : 현대주철산업㈜ - 경기도 김포시 월하로652번길 70

○ 검사일자 : 2015. 5. 12. (1일)

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격검사, 정하중시험, 공인성적서 의뢰 여부 등

□ 검사결과

자재명	규격	검사량	샘플 수량	공장검사		재료시험
				규격 검사	정하중 시 험	기계적 성 질	화학성분 분 석	구상화율
원형철개	제수밸브용, 사각받침	110	2	직접2	직접2	공인1	공인1	공인1
	제수밸브용, 원형받침	210	3	직접3	직접3	공인2	공인2	공인2

○ 규격검사 및 정하중시험 등을 실시한 바 검사규정에 적합 하였으며,       납품시 재료시험성적서를 제출토록 지시하였음.

□ 보고자 의견

○ 규격검사 및 정하중시험 결과 검사규정에 적합.

◯ 납품시 재료시험성적를 확인하여 적합시 납품 처리코자 함.

□ 향후 계획(납품 일정)

○ 납품예정일 : 5. 13.(수)

붙임 : 1. 철개검사표 1부.

2. 검사사진 1부.  끝.