	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	불량소화전(맨홀) 정비관련 검수 결과(방배)

1. 재난관리과-2932(2015.4.28.)호『2014년도 불량소화전(맨홀) 정비관련 검수 시달』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터의 검수결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사대상: 253호

나. 조사기간: 2015.5.13.14:00 ~ 16:00

다. 조사결과: 253(양호)

붙 임  불량맨홀 공사완료 확인결과(방배) 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	오광석		진압2대장	권영철		119안전센터장	05/13 배상관
협조자
시행	방배119안전센터-1786	(		)	접수		(		)
우	137-820	서울특별시 서초구 남부순환로 2155	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	대시민공개