함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	액체크로마토그래프/질량분석기 자동시료주입기 수리

1. 신물질분석과-642(2015.5.12.)호와 관련입니다.

2. 의약물질 등의 분석에 사용되는 액체크로마토그래프/질량분석기(Agilent, 1260 /Thermo, TSQ Quantum Ultra)의 자동시료주입기에 고장이 발생하여 아래와 같이 부품을 교체 수리하여 분석업무에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 액체크로마토그래프/질량분석기 자동시료주입기 수리

나. 수리내역 : 산출기초조사서 참조

다. 소요예산 : 금**********(금************원)

라. 수리업체 : ************************************

***********************************************************************

마. 지출방법 : 신용카드 결제 후 신용카드 결제계좌로 입금

**********************

바. 수리기한 : 계약일로부터 30일이내

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,수선유지교체비,시설장비유지비

붙임 : 1. 고장보고서	1부.

2. 산출기초조사서	1부.

3. 견적서	1부.

4. 수의계약사유서	1부.

5. 지출결의서	1부.  끝.

주무관	김준일		신물질분석과장	안재찬		수질분석부장	05/13 代이만호
협조자	주무관	성주훈		주무관	안치화
시행	신물질분석과-649	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1764	/전송	02-3146-1759	/	nemojunil@seoul.go.kr	/	부분공개