출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	박용구	김광운	03/03 안재엽

	명에 의하여 2014. 03. 03.민원처리, 시설물 점검 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 03.
보 고 자 : 지방기계운영주사보 : 김종형,박용구

보 고 내 용
일 시	2014. 03. 03.월(09:30~17:00)
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적 - 사근동81-1호 성동교 하천횡단 1650mm 외4개소 관로 점검. - 마장동 지하도 400mm상수도 제수변조절 현장. - 금호동 두산 아파트 현장확인. - 사근동 빗물 펌프장 현장. O 점검결과 - 사근동81-1호 성동교 하천횡단 1650mm 외4개소 관로 점검 하여 특이 사항없음. - 마장동 지하도 400mm 상수도공사완료 중간400mm제수변 여는 중. - 금호동 두산 아파트 지역담당 합동하여 현장점검함 . - 사근동 빗물 펌프장 상수도1650mm관로현장 라인스토핑 준비중.
비 고