길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8048

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/13 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/06(수)	5/07(목)	5/08(금)	5/09(토)	5/10(일)	5/11(월)	5/12(화)	계
2014년	91,748	88,236	97,394	82,532	89,007	99,971	90,194	639,082
2015년	81,813	76,455	90,152	92,212	84,056	96,138	90,827	611,653
증 ․ 감	-9,935	-11,781	-7,242	9,680	-4,951	-3,833	633	-27,429

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.29~5.05)	금주 공급량(㎥) (5.06~5.12)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
597,089	611,653	14,564	2.44

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 14,564㎥(2.44%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –687,293㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음