문서번호	급수운영과-11350
결재일자	2015.5.13.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
박상권	代권영안	05/13 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년05월12일)

탐 지 일	2015년 05월 12일 (화요일)		기간제(A조)
탐지구역	용마14소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마14 소블록	동대문구 용두동 주변	○ 누수징후 발견 - ** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 24개소 - 소화전 : 09개소 - 하수도 : 23소 - 수도계량기 : 26개소 - 빗물받이 : 21개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 05월 12일 (화요일)		기간제(B조)
탐지구역	용마29소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마29 소블록	동대문구 전농동 주변	○ 누수징후 발견 - ********** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 29개소 - 중형밸브실 : 24개소 - 소화전 : 14개소 - 하수도 : 27개소 - 수도계량기 : 48개소 - 빗물받이 : 25개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 05월 12일 (화요일)		기간제(C조)
탐지구역	용마19,21소블록		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마19 용마21 소블록	동대문구 휘경동 주변	○ 누수징후 발견 - ********************** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 30개소 - 중형밸브실 : 21개소 - 소화전 : 17개소 - 하수도 : 16개소 - 수도계량기 : 27개소 - 빗물받이 : 19개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.