현장 조사 보고서(근무보고서)

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	황인순	代황용구	05/14 오현

강남구 개포동 계량기 기물번호 훼손에 대한 신고가 있어 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015.  5.  13.

보고자 : 7급  황 인 순

강남수도사업소장

조사경위

검침원 교체요구(근무보고)

연번	고객번호	주 소	기물번호	구경	업종
1	********	***********************************	확인불가	13mm	가정용
2	********	***********************************
3	********	***********************************

조사내용

개포주공 4단지 403동 11호 12호 라인의 2층(211호), 3층(312호)과 옆출구의 10호 라인의 5층(510호)의 계량기가 기물번호 훼손(지움)으로 번호를 확인 할 수 없음.

위 호수 거주자는 임차인으로서 계량기 훼손 사실을 모르고 있음.

계량기는 정상적으로 작동하고 있어 사용량은 점검 되고 있음.

위의 계량기 기물번호 훼손의 경로등을 볼 때 특정인의 불순한 의도가 의심되나       특정인을 찾을 수 없음.

조사자 의견

위와 같이 “계량기기물을 훼손하였을시에는 계량기대금을 수도사용자등의 부담으로        수리 설치한다” 라고 서울시 수도조례 제42조에서는 규정하고 있으나, 수도사용자       등에게 부과함은 불합리하기에 우리시 부담으로 계량기를 교체하고자 함. 끝.