문서번호	물재생시설과-6532
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	05/14 이철해
협 조

물재생센터 슬러지 탈수공정 운영실태 점검계획

2015.5.13.(수)

물순환기획관

(물재생시설과)

물재생센터 슬러지 탈수공정 운영실태 점검계획

물재생센터 4개소의 탈수약품 주입효율 및 함수율 관리능력을 향상시키기 위한 슬러지 탈수공정 운영실태 점검계획을 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검대상 : 물재생센터 4개소

○ 점검기간 : 1일 (`15.5월 중 4개센터 순회 불시점검 실시)

○ 점검반 : 총괄 물재생운영팀장

- 물재생시설과 직원 1, 상수도연구원 연구사 1, 각센터 담당 4

□ 중점 점검사항

○ 슬러지 탈수약품 구매 관련사항(제품의 규격, 검수방법 등)

○ 슬러지 탈수약품 관리방법(보관, 희석 등)

○ 약품 주입률, 탈리액, 탈수 슬러지 함수율 관리방법

□ 점검방법

○ 슬러지 탈수약품 구매

- 구매계약서류, 납품 성적서 등 관련서류 확인

○ 슬러지 탈수약품 관리

- 약품보관, 희석탱크 관리 등 현장확인

○ 약품 주입 및 탈리액 관리

- 약품주입률, 탈리액 Jar-test 등 시험일지 및 근무일지 확인

○ 탈수 슬러지 함수율

- 휴대용 함수율 측정기 활용 각 센터간 비교시험 실시

□ 점검결과 조치

○ 미비사항 및 부적합사항 : 개선조치

- 약품구매, 주입률 산출, 탈리액 Jar-test 방법 등

○ 수범사례 : 타 센터 횡단전개

- 약품 및 희석용액 보관 관리방법

- 약품 및 희석용액 투입시설 관리방법

- 시험실 시험횟수 및 Jar-test 실시 횟수 확대 등

□ 행정사항

○ 합동점검 협조

- 상수도연구원 : 물순환연구과 연구사 1명

- 물재생센터 : 슬러지 관리 담당직원(센터별 1명)

※ 4개센터 점검요원 휴대용 함수율 측정기 지참 참석

○ 점검일 통보

- 통보시기 : 점검 전일 17:30 집결장소 통보

- 집결시간 : 점검일 09:00

- 점검순서 : 집결장소 인접센터 순으로 이동.

붙임 : 점검표 양식.  끝.