문서번호	시설과-2187
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	임병국	05/14 안해칠
협 조

신북초교외 1개소

부분안전진단 및 옥상공원유형제안 용역 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2015.  5

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

신북초교외 1개소 부분안전진단 및 옥상공원유형제안 용역 결과 보고

우리사업소에서 추진중인 옥상공원화 사업과 관련하여 신북초교외 1개소 건축물에 대한 부분안전진단 및 옥상공원 유형제안 용역 결과를 보고합니다

Ⅰ				사업개요

□  사 업 명 : 신북초교외 1개소 부분안전진단 및 옥상공원유형제안 용역

□  사업대상 :

○  신북초교 (마포구 중동)

○  하늘숲 유치원 (구로구 천왕동)

□  용역계약자 : (주)씨온구조기술사사무소 대표 윤호기

○  용역기간 : 2015. 4. 9 ～ 5. 11.

○  용역금액 : 12,122,000원

Ⅱ				용역 결과

□  용역결과

구 분	신북초교	하늘숲 유치원
옥상공원 유 형	경량형+혼합형
	※ 경량형 - 녹화 200kg/㎡+사람 200kg/㎡ - 낮은 토심(10～20cm) - 지피, 관목류 식재	※ 혼합형 - 녹화 120kg/㎡+사람 100kg/㎡ - 낮은 토심(2～12cm) - 지피식물(다육)위주 식재

※ 용역결과 보고회 개최

○  개최일자 : 2012. 5. 8.

○  참 석 자 : 소장, 시설과장, 팀장 (2명), 용역자 (3명), 담당자

○  보고내용 : 안전진단 과정 및 결과 보고

Ⅲ				처리 의견

□  용역준공 (준공계 접수일자 2015. 5. 11.) 처리하고자 함.

첨부 : 용역보고자료 각 1부. 끝.