길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8180

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/14 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/07(목)	5/08(금)	5/09(토)	5/10(일)	5/11(월)	5/12(화)	5/13(수)	계
2014년	88,236	97,394	82,532	89,007	99,971	90,194	85,540	632,874
2015년	76,455	90,152	92,212	84,056	96,138	90,827	82,012	611,852
증 ․ 감	-11,781	-7,242	9,680	-4,951	-3,833	633	-3,528	-21,022

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.30~5.06)	금주 공급량(㎥) (5.07~5.13)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
596,771	611,852	15,081	2.53

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 15,081㎥(2.53%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –690,821㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음