함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	한강둔치 수전 검침결과 제출(3월)

1. 우리사업소 관내 한강둔치 수전에 대하여 (2014. 3월) 검침업무를 수행하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

구분	유 량 계	수 계	구경 (mm)	산 출 량				비고
				유량	초침	종침	배율
유입	잠원동 121 잠원수영장	암사 노량진	200	0	78297	78297	1
	잠원동 49 한강관리사업소		50	1436	33558	34994	1
	잠원동 121-9 화창레저 (수상스키장) - (FRADIA)		32	505	35054	35559	1
	반포2동 115-5 반포대교 남단하류		200	0	11589	11589	1
	반포동 반포대교 남단상류 (잠원동 122-1)-(소화전)		200	0	2027	2027	1
	반포본동 1333 수상스포츠(마리나)-(TEFE)		20	0	321	321	1
	반포동 137-41 한강관리사업소		100	0	997788	997788	1	2008.10.06 (급수중지)
	반포본동 1333-1 동작대교 남단	중부 공급	32	0	19854	19854	1
	반포동 1332 동작역		75	994	52537	53531	1
	반포동 751 한강통제소		50	91	15095	15186	1
총 유 량			3,026㎥

가. 한강둔치 수전 검침결과

끝.

	강남수도사업소장
주무관	김종진		요금과장	전결 03/03 김형기
협조자
시행	요금과-3876	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)-3146-4787	/전송	02)-3146-4839	/		/	대시민공개