함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	교체장애 수전 정비 요청

현장활동의 날 추진행사와 관련하여 우리사업소 관내에 현장민원과장 및

해당 담당직원이 출장하여 이상계량기 교체현황을 점검하는 과정에서 아래 수전에 대하여

교체장애(심도장애,관노후)가 발견되어 정비를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 교체장애수전 현황

1) 주소 및 상호 : 강동구 명일동48번지, 주양쇼핑

2) 고객번호 : 24683270

3) 기물번호 : CP05********4

4) 교체사유 : 회전불량

5) 장애원인 : 맨홀식 수전으로 심도가 3m 정도로 깊으며 구경이 200mm를

50mm로 축소하여 계량기가 설치되어 있어 매우 위험하여 교체

불가능 함.

6) 요청사항 : 심도장애 해결 및 노후된 급수관로 교체. 끝.

	현장민원과장
주무관	최은봉		현장민원과장	05/14 이상봉
협조자
시행	현장민원과-7249	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 성내동길51	/
전화	02-3146-3010	/전송	02-3146-5079	/	ebchoi58@seoul.go.kr	/	대시민공개