문서번호	운영과-2139
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김홍주		홍원해	03/03 代김영일
협조

수질시험일지

2014. 2. 28

수질시험일지

2014년 2월 28일(금), 날씨 : 맑음, 기온 : 17.5℃, 습도 : 38%, 기압 : 1022mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	80	76	75
총산도(mg/L)	1.5	4.5	4.0
질산성질소(mg/L)	2.3	2.1	2.1
염소이온(mg/L)	16.2	19.1	18.7
전기전도도(mg/L)	195.4	208.8	209.0
황산이온(mg/L)	18	15	16
증발잔류물(mg/L)	129.6	125.7	126.1
총대장균(24시간)(수/100mL)	33
총대장균(48시간)(수/100mL)	130
COD(mg/L)	2.2
알루미늄(mg/L)	0.04	0.02	불검출
2-MIB(ng/L)	0.0	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	2.1	0.0	0.0