출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	안정현	조봉구	05/14 전명수

	명에 의하여 시설물 순찰 및 관로점검, 민원처리와 관련 송파구(관내)에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015년 5월 14일. (목)
보고자 7급 성 명 : 안 정 현 7급 성 명 : 장 재 춘

보 고 내 용
일 시	2015년 5월14일 (09:30 ~ 16:30)
건 명	출장결과 보고서
내용	- 지하철점검 : 920공구. - 증압장점검 : 가락1증압장. 가락2증압장. - 석촌지하차도 순찰. - (특이사항없음) -위례성길,강동대로,양재대로,송파대로,백제고분로,삼전동,잠실, 차량이동 관로순찰 : 특이사항없음
비 고