함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	업무협조 요청

우리사업소 백련6중불록 구역유량계(SPM-4, 5)의 공급량이 4월26일부터 2,000~3,500㎥/일이 증가되어 원인 파악을 하고자 아래와 같이 업무 협조 하오니 조치후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 급수운영과 : 누수탐지

※ 정밀탐지 하였으나 대형 누수징후 없음.

나. 시설관리과 : 구역유량계 검정

다. 요 금 과 : 백련6중블럭내 격증한 다량급수처 파악.  끝.

	급수운영과장
수신자	요금과장,시설관리과장
주무관	전성호		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	05/14 장종욱
협조자
시행	급수운영과-9840	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	3146-3673	/전송	3146-3689	/	jeonho32@seoul.go.kr	/	대시민공개