고장발생보고서(식당 씽크대 배수구)
문서번호	잠원119안전센터-1803	결재	담당자	진압2대장	119안전센터장
등록일자
			윤성훈	이춘기	05/14 代이춘기
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	식당씽크대 배수구	관리부서		잠원119안전센터
고 장 일 시	2015. 5. 14.	장 소		서초중앙로 29길6
규 격(모델명)
조치사항	장비회계팀 유선보고
원인 및 상태	신축한후 오랜 사용으로 인한 식당 배수구 막힘
담당자 의견	배수구 수시 막힘현상으로 식당 배수구 신설 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
-	-		-		-
위와 같이 우리119안전센터에서 사용중인 식당(씽크대 배수구 막힘)발생 하였음을 보고합니다. 2015년 5월 14일 계급: 소방장 성명: 윤성훈

끝.

	잠원119안전센터장