건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신자	흥영물산 제2공장 대표이사(153-803 서울시 금천구 가산디지털1로 159-38 )
(경유)
제 목	건물벽체,담장붕괴 예상 안전대책 강구 요청 민원 회신

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 제기한 민원에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

■ 민원내용

- 도시철도7호선 공사 시 경비실 및 담장 철거 후 서울시에서 원상복구

- 상기 구조물 벽체 및 담장균열이 가속화되어

- 현재는 붕괴 위험이 예상되며 대책마련 시급

- 상기 현상에 대한 원인으로는

ㆍ 원상복구공사 시 바닥기초 부실

ㆍ 지하철공사 관련 굴착공사 후 되메우기 부실

ㆍ 버스, 트럭 등의 운행으로 인한 진동 등으로 판단되며

- 균열침하가 계속 진행되어

- 서울시 도시기반시설본부(도시철도공사), 금천구청 등에 대책 요청했으나

- 보도침하 등 특이사항이 없다고 무책임하게 회신함

- 관련기관 입회하에 정문 보도 입구 및 기울어진 담장 보도 바닥을 파서 침하 여부를 확인하고, 현장상황에 따라 안전대책을 강구하여 주기 바람

■ 답변내용

- 귀 사에서 제기한 민원과 관련하여 현장 조사한 바

- 귀 사의 담장 등에 심한 균열 및 기울어짐, 부등침하 등이 발생한 것은 관찰하였고, 상태의 심각성도 인지하여

- 도시철도7호선 공사와 관련, 해당 구조물의 철거, 굴착 및 되메우기 그리고 구조물의 원상복구 등 당시 공사 전반을 담당했던 우리시 도시기반시설본부(도시철도국)로 붙임과 같이 처리 요청하였음을 알려드리오니 양해하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 민원 이첩 공문 사본. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전성민		보도관리2팀장	양돈욱		보도환경개선과장	05/14 박문희
협조자
시행	보도환경개선과-6308	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8103	/전송	2133-0764	/	wholegem@seoul.go.kr	/	대시민공개