문서번호	정수시설과-1711
결재일자	2015.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	윤종민	05/14 이성재
협 조
	주무관		변병수
	주무관		김종수

아리수나라 도장공사 추진에 따른 실정 보고

2015. 5.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 도장공사 추진에 따른 실정보고

우리정수센터 아리수나라 화장실 및 전시실 천장 돔 외부도장공사에 대한 실정 보고임

□ 현 황

○ 도장 규모

위 치	화장실 외부	전시실 돔	비고
아리수나라	71㎡	12㎡

○ 전경

화장실 외부	전시실 돔

□ 보고 내용

○ 아리수나라 화장실과 전시실 상부 도장부의 품질저하, 노후 및 열화로 재도장이 필요한 상태임

○ 신공종 발생

– 친환경 중방식 도장 외 3개공종

○ 도장면적 및 소요비용

– 도장면적 : 71㎡+12㎡=83㎡

– 소요비용 : 83㎡×155천원/㎡=12,921천원

□ 조치 계획

○ 2015년 뚝도아리수정수센터 토목 건축 시설물정비공사 도급업체인 경동산업(주)에 작업지시하여 공사시행하고 추후 설계변경 및 정산반영 조치

○ 소요예산은 정수비, 수선유지교체비(기타교체비) 활용

붙임 : 1. 아리수나라 협조 공문 1부

2. 설계도면 및 내역서 1부.  끝.