	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령보완 내용 현장확인 결과보고(############)

1. 관련근거

○ 예방과-1970(2014.02.13.) 『소방특별조사 조치명령서(############################)』

○ 예방과-2780(2014.03.03.) 『조치명령보완 내용 확인점검계획 』

2. 위와관련 소방특별조사 조치명령보완 내용 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인일자 : 2014.02.28.(금)

나. 확인대상 : 양천구 목동중앙서로 33

다. 확 인 자 : 소방장 김현순, 소방교 이정환

라. 조치명령보완 내용

#####	#########	######	####	####
#############	경보설비 피난설비	○ 자동화재탐지설비 보완 ○ 비상경보설비 보완 ○ 유도등 보완	2014.02.27.	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제5조

마. 확인결과 : 완비.  끝.

담당자	이정환		위험물안전팀장	김인수		예방과장	03/03 강성완
협조자
시행	예방과-2787	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2654-0679	/		/	부분공개