굴착복구 실무관 업무일지
문서번호 :	도로보수과-4682	결재	공무직	주무관	도로보수과장
접수번호 :			신원순	최완	05/15 이석재
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

□ 일시 : 2015. 05. 14(목)

□ 내용 : 보문로 및 동소문로 굴착복구 야간현장감독

금일 업무 수행사항	지시사항	비고
1.노선명: 보문로 - 공사명: 보문동2가 3-6~134호간외 4개소 배급수관1구간 - 굴착규모: 폭 1.2m 총연장 360m 중 70m 굴착완료 - 굴착위치: 보험연수원 건너편 - 굴착 원인자: 중부수도사업소 시설관리과 - 포장복구자: 원인자 기성건설 - 근무시간: 2015.05.14. 22:00~익일06:00 2.노선명: 동소문로 - 공사명: 돈암 배수분구 하수관로 굴착공사 - 굴착규모: 시험굴착 2개소 폭:2.0m 연장3.0m - 굴착위치: 성신여대역앞 - 굴착 원인자: 성북구청 안전치수과 - 포장복구자: 원인자 성북구청 안전치수과 시공사	임시포장 표층부까지 포장할 것 - 현장완료후 물청소 교통신호수 종료시까지 배치 모래 물다짐실시 안전시설물배치철저 로라다짐 철저 굴착자 관상단 모래포설 T=30cm 이상포설할 것	완료 완료 완료 완료

공사간판 및 교통안내시설물 점검현황	상수도관 매설후 모래물다짐 작업점검 현황

하수도굴착 아스콘중층 포설다짐 현장감독현황	상수도굴착 중층포설다짐 임시포장완료 현황

끝.