투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 정기 수질분야 숙련도시험 평가 결과

1. 국립환경과학원 환경측정분석센터-1258(2015.05.07.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 금년도 수질분야 숙련도시험 정규항목 평가 결과, 적합 판정 통보 받았음을 보고 드립니다.

- 아          래 -

기관평가 : 적합
항 목	측정결과	Z-SCORE	평가결과
생물화학적산소요구량(BOD)	30.6 (mg/ℓ)	1.38	만족
화학적산소요구량(COD)	8.2 (mg/ℓ)	-0.15	만족
총질소(T-N)	8.631 (mg/ℓ)	0.37	만족
총 인(T-P)	0.350 (mg/ℓ)	-0.3	만족

※ 적합 : Z-SCORE 〈 ㅣ2ㅣ

붙임 : 2015년 정기 수질분야 숙련도시험 평가 결과 공문 1부.  끝.

주무관	하태영		관리과장	김홍덕		중랑물재생센터소장	05/15 김동기
협조자	주무관	황준태
시행	관리과-6403	(		)	접수		(		)
우	133-160	서울 성동구 자동차시장3길 64 (송정동73) 중랑물재생센터 관리과	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2545	/전송	02-2211-2529	/	haty88@seoul.go.kr	/	대시민공개