	마포소방서
수신	마포소방서장(소방행정과장)
(경유)
제목	소방용수 고장 발생 보고(지상식 1223호)

1. 재난관리과–582(2015.1.28.)호 『2015년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 및 예산 배정 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 상반기 비상소화장치 훈련 중 고장 소방용수시설을 발견하여 아래와 같이 보고합니다.

구 분	형식	용수 번호	내 용	사용여부	조치요구 사 항	비고
소화전	지상식	1223	소화전 연결관 파손 추정으로 누수	사용가	수리요함	비소58호

붙임 고장소방용수시설 발생보고서 1부.  끝

	현장대응단장
담당자	조충현		진압2대장	이정일		지휘2팀장	박노천		현장대응단장	05/15 김용태
협조자
시행	현장대응단-3475	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	korems119@seoul.go.kr	/	대시민공개