길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8281

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/15 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/08(금)	5/09(토)	5/10(일)	5/11(월)	5/12(화)	5/13(수)	5/14(목)	계
2014년	97,394	82,532	89,007	99,971	90,194	85,540	98,024	642,662
2015년	90,152	92,212	84,056	96,138	90,827	82,012	87,862	623,259
증 ․ 감	-7,242	9,680	-4,951	-3,833	633	-3,528	-10,162	-19,403

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.01~5.07)	금주 공급량(㎥) (5.08~5.14)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
583,034	623,259	40,225	6.90

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 40,225㎥(6.9%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –700,983㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음