문서번호	대기환경연구부-6230
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
김흥주	조석주	어수미		05/15 정권
협 조
	주무관		최용석
	주무관		정호진

2015년 대기측정망 측정기기 정밀점검 계획

2015 . 5

대기환경연구부

대기측정관리팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

`15년 대기측정망 측정기기 정밀점검 계획

환경분야 시험⋅검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 7조에 의거 대기측정망 측정기기를 정기적인 점검을 실시하고 측정기의 원활한 정상가동을 도모하여, 측정기의 정확성과 가동률을 높이고, Date 신뢰성 확보를 위하여 자체 정밀점검을 하고자 함.

Ⅰ		점검 개요

대기환경보전법 제3조(상시측정)

대기오염 측정망 31개소 및 도로변 15개, 이동차량 6대

⇒ 환경분야 시험⋅검사 등에 관한 법률 제11조의거 정도검          사를 실시하고 있음.

기타 외 측정장비는 QA/QC 실시하여 측정값의 신뢰도 향상       및 측정기기를 관리하고자 함.

Ⅱ		점검 방안

먼지 측정장비

Sample Line 세척 및 헤드 분해세척

유량점검 및 조절 및 Zero 및 Span 교정 실시하여 정밀도         점검

가스상 측정장비

SO2, NOx, O3, CO, CH4

메니폴로 및 Sample Line 분해 세척

유량점검 및  Zero 및 Span (저농도 및 고농도 한시간이      상) 교정 실시하여 정밀도 점검

기타 측정장비

BTEX(4대)

⇒ 세곡 측정소에서 4대 동시측정하여 QA/QC를 실시하         여 보고서 제출

이온측정장비(PM-2.5), 광화학지시종(2대) , EC/OC(5대),       암모니아 측정기(2대), 온실가스용 CO2 측정장비, VOCs       측정장비

장비 A/S 회사는 QA/QC를 실시하여 보고서 제출

Ⅲ		점검 일정

점검기간 : 2015년 5월18일 ∼ 6월 18일까지

점검대상 : 대기측정관리팀에서 관리하는 모든 장비.

※ 점검기간에 완료 후 보고서 제출

※ 환경측정분석센터-1180(2015.05.01.)호 관련하여 대기연속자동     측정능력 숙련도 시험 평가표에 의거 각 장비별 매뉴얼을  작     성하고자 함.

⇒  장비 A/S 회사는 측정원리, 장치구성, 설치 및 그 기능등          장비 운영 매뉴얼을 작성하여 측정소에 비치.