함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수질연구과장
(경유)
제 목	RDMS 운영장비 장애상황 및 기기공급사 정보 회신

1. 수질연구과-3688(2015. 5. 14) 관련입니다.

2. 우리과에서 운영중인 RDMS 운영장비에 대한 장애상황과 기기공급사 정보를 아래와 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 운영장비현황 : 총3대

구분	장비명	대수	관리번호	I.P. 주소	장애상황
1	총유기탄소분석기	1	w-0018	98.28.127.92	정상
2	질량분석기	1	w-0046	98.28.127.93	V3미설치
3	세포활성도분석기	1	w-0065	98.28.127.94	정상

나. 장애상황 : 질량분석기 V3 백신 미설치

다. 진행경과 : 본부 유지보수팀에서 방문(5/4)하여 백신(V3) 수동설치를 진행하였으나 질량분석기는 설치가 진행되지 않음

라. 질량분석기 기기공급사 : 브루커코리아(031-712-9933, 경기 성남시 분당구 판교로 338)  끝.

	수처리연구과장
주무관	조완선		수처리연구과장	05/15 박현
협조자	주무관	박윤선		주무관	최연규
시행	수처리연구과-3374	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 552-1(구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1816	/전송	02-3146-1882	/	wscho@seoul.go.kr	/	대시민공개