함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	『노후밸브 정비』실적 알림

1. 본부 시설관리과-797호(2015. 2. 3.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 노후밸브 정비실적을 아래와 같이 알려드리니 금년도 목표가 달성될 수 있도록 협조하여 주시기 바라며, 정비실적은 매월 5일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 노후밸브 정비 실적 (‘15. 4. 30.까지)

1) 총 괄 표

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표 (개)	2,000	275	220	255	160	305	300	275	210
정비실적 (개)	327	50	-	35	60	36	47	55	44
정비율 (%)	16	18	-	14	38	12	16	20	21

＊서부수도사업소는 정비실적 미제출

2) 구경별 정비수량

구경 사업소	계	가동형 (80~100)	80~ 100	150~ 200	250~ 300	400~ 600	700~ 900	1000 이상	비고
계	327	7	269	43	5	2	1	0
중부	50	2	45	3
서부
동부	35		33	2
북부	60		44	12	4
강서	36	5	28	1		2
남부	47		36	11
강남	55		44	10			1
강동	44		39	4	1

※ 사업소 경영실적 평가시 대구경 정비실적을 가선점으로 추가 부여

붙임 : 노후밸브 정비 현황 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도사업소 급수운영과,시설관리과
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		시설안전부장	05/15 代김영삼
협조자
시행	시설관리과-3426	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개