	중부소방서
수신자	종로소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	방염성능검사 탄화면적 측정의뢰 (72-162,163)

우리서 민원접수 제1866,1868(2015.05.14.)에 따라 현장 방염처리 물품의 탄화면적 측정을 의뢰 하오며, 시험이 종료된 시료는 반납하여 주시기 바랍니다.

1. 관리번호 : 제72-162호

가. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업 종 : 고층건축물

2) 품 명 : 합판

3) 수 량 : 1

나. 방염 처리 내역

1) 처리기간 : 2015.05.09.

2) 처리방법 : 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체명) : 염07-37(건설화학공업)

나) 사후제품검사대상표시번호 (제조년월일) : EAAC 28356(2014.04.01.)

4) 시료채취장소 : 벽체

5) 방염처리면적 : 도료(23.66㎡)

2. 관리번호 : 제72-163호

가. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업 종 : 문화집회시설

2) 품 명 : 합판

3) 수 량 : 1

나. 방염 처리 내역

1) 처리기간 : 2015.05.13.

2) 처리방법 : 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체명) : 염07-51(삼화페인트공업(주))

나) 사후제품검사대상표시번호 (제조년월일) : EAAC 84486(2014.12.24.)

4) 시료채취장소 : 벽체

5) 방염처리면적 : 도료(14.40㎡)

붙임 : 시료 2장(인편 별송).  끝.

	중부소방서장
담당자	이진영		예방팀장	이선철		예방과장	05/15 代이선철
협조자
시행	예방과-8282	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394(무학동 43)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-0119	/전송	02-2252-1516	/	beautiful119@seoul.go.kr	/	대시민공개