문서번호	교량안전과-8634
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
배상현		손창익	05/15 이용심
협조
	주무관		기효상

우기대비 도로시설물 점검결과 보고

2015. 5

교량안전과

(강북일반교량팀)

우기대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

【강북일반교량팀】

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 대 상 : 서울역 고가외 7개소

점 검 일 자 : 2015. 5. 11 ~ 5. 13

점  검  자  : 강북일반교량팀장 외 시설물 담당자(기효상, 배상현)

점 검 방 법 : 육안점검

주요 점검내용 : 교량 상부 및 하부, 빗물받이 막힘, 신축이음장치 파손

여부 등

Ⅱ		점 검 결 과

시설물명	위치 및 지적사항	조치계획	비고
성북천교	강바닥판하면 A2SH7 상부 도장박리	2015 일상유지보수공사에 작업지시 예정
워커힐고가	본선 상부 J8∼J28 구간 빗물받이 막힘 7개소	2015 일상유지보수공사에 작업지시 예정
서울역고가	B램프 방호벽 빗금 시인성 저하	2015 일상유지보수공사에 작업지시 예정
한남1고가	A2 하행선 하부 노숙자 기거	용산구청과 협의후 처리예정

Ⅲ		향 후 계 획

위험요소(안전사고 우려구간 등) 지속 순찰 실시

붙임 : 우기대비 안전점검 점검결과 보고서 1부.  끝.