투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	구로구 개봉2동 407-13 원진빌딩 오영호님
(경유)
제목	건의에 대한 회신

오영호님 안녕하십니까?

먼저 바쁘신 가운데도 불구하고 시정에 많은 관심을 가지시고 건의 의견을 보내주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

오영호님께서 거주하고 계신 개봉2동 407-12외 2필지상 건물은 비가 오면 빗물이 지하실로 침투하여 건물이 누수될 것을 우려하여 “남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사”에서 보도 정비를 칼라아스콘포장으로, 남부순환로상에 설치되는 빗물받이 에서 냄새가 저감되도록 악취방지시설을 건의하셨습니다.

먼저 칼라아스콘포장으로 보도 정비를 건의하셨으나 “서울시 보도관리시공지침”에  투수가 되는 재질로 시공하도록 되어 반영이 어려움을 양해하여 주시기 바라며, 악취는 저감될 수 있도록 빗물받이에 뚜껑을 설치하는 방안을 검토 중에 있음을 알려드립니다.

기타 회신해 드린 내용과 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 도시기반시설본부 토목부 담당자 이한규(02-3708-2556)로 전화주시면 성심 성의껏 답변 드리도록 하겠습니다.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							이한규			광역도로과장					代한병찬					토목부장					전결 05/15 노우성
협조자
시행			토목부-10101									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울 중구 무교동 96(청계천로 8) 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개