	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(지상식1264호)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』과 관련입니다.

2. 소방용수시설 서소1264호(지상식)의 고장이 발생되어 다음과 같이 알립니다.

용수번호	1264(지상식)	비 고
설치위치	서대문구 연희로 182	본서후정
고장내역	스핀들 불량	몸통
발 견 일	2015. 05. 15.

붙임  소방용수시설 고장발생 내역서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김성일		지휘2팀장	황인석		현장대응단장	05/15 오재경
협조자	2팀차량관리주임	곽영수		진압2대장	이창기
시행	현장대응단-3361	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3141-2110	/전송	02-336-0119	/	si0515@seoul.go.kr	/	대시민공개