	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	승객용승강기 및 안전센터 보수보강사 관급자재구매 심의회 개최 결과

1. 소방행정과-6751호(2015. 5. 14.)『승객용승강기 및 안전센터 보수보강공사 관급자재 심의회 개최 계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 승객용승강기 및 안전센터 보수보강공사 관급자재구매에 대한 심의회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2015. 5. 15. 10:00 ~ 10:50(50분간)

나. 장 소 : A동 3층 소회의실

다. 심의품목

1) 승객용승강기 60m/min 3층 15인승 관통형 1대

2) 화이버글라스 오버헤드도어 5세트 140㎡

3) 시스템냉·난방기구 실외기 2대, 실내기 13대 등 현장설치

4) LED조명등기구 85개(형광등 26개, 방등 13개 다운라이트 46개)

라. 심의회구성 : 소방행정과장 등 7명(위원장 1명, 간사 1명, 서기 1명)

마. 심의결과

품 목	승 강 기	오버헤드도어	시스템냉·난방기기	LED조명등기구
선정대상	㈜금영제너널	블루코스텍9주)	삼성전자(주)	(주)파인테크니스
선정사유	○이행실적평가 양호 ○가격적정	○이행실적평가 양호 ○가격적정 ○판넬60㎜안전성	○우선구매대상 선정 ○중앙제어시스템 연계	○의무구매대상 선정 ○가격적정

붙임  1. 심의의결서 사본 1부.

2. 심의의결 회의록 1부.  끝.

담당자	천완주		장비회계팀장	김정수		소방행정과장	이종환		소방서장	05/15 김송연
협조자
시행	소방행정과-6807	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02)2618-3103	/전송	02)2616-1919	/		/	대시민공개