	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 금호119안전센터 소방용수시설이 고장발생 하였기에 붙임과 같이

보고합니다.

용수구분	용수번호	담당자	위 치	고장내용	비고
소화전 (지하식)	219호	위.김태형 사.이대영	성동구 장터5가길 5	지하식소화전 뚜껑개방가능	사용가능
소화전 (지하식)	167호	위.김태형 사.이대영	성동구 장터5가길 16	지하식소화전 뚜껑개방불가	사용불가
소화전 (지하식)	152호	위.김태형 사.이대영	성동구 무수막3길 26	지하식소화전 뚜껑개방불가	사용불가

붙임 : 고장 소방용수시설 현지확인 보고서 및 복명서 1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	이대영		진압2대장	박안범		119안전센터장	05/15 권희섭
협조자
시행	금호119안전센터-1668	(		)	접수		(		)
우	133-091	서울 성동구 난계로 19 금호119안전센터	/
전화	02-2291-1119	/전송	02-2297-3119	/		/	대시민공개