출 장 결 과 보 고 서

결재	★현장민원과장	강동수도사업소장
	이상봉	05/15 代박일배

	명에 의하여 아리수토탈서비스 선제적 민원처리(장애수전 계량기교체)현장방문을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 5. 15.
보 고 자 : 직 현장민원과장 성명 : *****

보 고 내 용
일 시	2015. 5. 14(목)
건 명	출장 결과보고서
내용	ㅁ 출장개요 ㅇ 출장시간 : 13:30 ~ 17:30 ㅇ 출장지 : 강동구 ㅇ 출장자 : **********, ***************************** ㅇ 출장내용 : 간부와 함께하는 아리스토탈서비스 선제적민원처리 (장애수전 계량기교체) 현장방문 참여 • 장애수전 계량기 교체 방문 대상 - 대 상 : 강동구 18개소 1) 교체 : 3개소 ◦ 강동구 ***********************: 회전불량(20mm 영업용) **********************: 회전불량(20mm ) ************* : 동파 2) 미교체 : 15개소(1:정상,소량사용, 1:심도장애, 13:재건축) ◦ 강동구 *****************************: 정상(샬롬패션 소량사용) ************************ : 맨홀 심도장애 (시설관리과 공사교체 의뢰) ******************등 13개소(재건축 재개발) ※ 문제점 - 착오교체 요구수전(공가,소량사용 등)에 대한 철저한 확인후 요금심사 필요 ※ 향후계획 - 장애수전에 대한 지속적인 현장방문 지도감독으로 선제적 민원처리
비 고