		강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	주차구획선 제거 협조 요청

1. 도로교통법 33조와 관련하여, 다음과 같이 주차구획선 제거(이동)를 요청합니다.

가. 위   치 : 강동구 고덕로83길 158-13『주차구획선 500-1번』

나. 내  용 :　해당 주차구획선은 공설소화전 5138호과 매우 인접하여

화재발생시 주차된 차량으로 인해 신속한 소방용수 활용 장애 및 주민의 재산 및

인명의 피해가 우려됨.

다. 고덕119안전센터 현지확인 사항 : 주차구획선과 소화전(공소5138호)

간 거리 1미터 이내임.

2.  당해 지역은 단독주택 밀집지역으로 화재발생시 큰 피해가 우려되는바 주차 구획선 제거를 통하여 화재발생시 효율적인 소방활동이 전개될 수 있도록 관련 규정(법규)에 의거하여 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 삭선 요청 주차구획선 위치도 및 사진 1부.  끝.

							고덕119안전센터장
담당자							서기원			2팀장					김주섭					119안전센터장					05/15 이종봉
협조자
시행			고덕119안전센터-1947									(						)		접수											(						)
우	134-805					서울특별시 강동구 양재대로 156길 133/고덕119안전센터															/
전화		02-441-0119						/전송			02-426-0431					/	2010101288@seoul.go.kr												/	대시민공개