건축허가(신축) 신청에 따른 검토결과 보고(대우건설 가설건축물 건물)

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	권덕필	박성근	03/03 김규태

1. 용산구청 도시계획과-1995(2014.02.26.)호 『가설건축물 축조신고에 따른 협의(용산역전면2구역)』와 관련입니다.

2. 건축허가 소방협의에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건축허가 동의대상 현황

대 상 명

대우건설 가설건축물

주용도

문화 및 집회시설(가설건축물)

위    치

서울시 용산구 한강로3가 63-3(한강로3가 63-3 외 7필지)

대표자

㈜대우건설

건물구조

일반철골구조, 지상3층/지하0층, 1개동, 신축

대지면적

1,653㎡

건축면적

1,130.82㎡

연면적

2,142.96㎡

나. 소방시설 설계업자

상   호

㈜거성방재시스템

소재지

성북구 한천로76길 30 101호

대표자

오기윤

업   종

일반소방시설설계업

설계자

김성배

전화번호

973-7014

등록번호

성북 2010-6

소방시설등

소화설비

소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, CO2호스릴소화기구

경보설비

자동화재탐지설비, 시각경보기

피난설비

유도등설비

소화활동설비

해당없음

소화용수설비

해당없음

□ 층별개요(변경사항)

구분		허가신청서 층별 건축 개요
층 구분	건축구분	구조	용도	면적(㎡)
1층	신축	일반철골구조	주차장, 기계실	187.73
2층	신축	일반철골구조	가설건축물(모델하우스)	934.31
3층	신축	일반철골구조	가설건축물(모델하우스)	1,020.092

다. 검토의견

- 본 건축물의 건축허가 협의건에 대하여 설계도서 등을 검토한 바 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조(건축허가 등의 동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.