함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	*******************************************
(경유)
제목	철개 고정장치 미시공에 따른 재시공 지시 (한양아파트~영동대교남단간 배수관정비공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 누수방지과-1223(2015.02.12.)호와 관련입니다.

3. 위호와 관련하여 우리사업소에서 2013년 시행한 『한양아파트~영동대교남단간 배수관정비공사』에 대한 원형밸브실 철개 고정장치 시공상태 전수조사 결과 원형밸브실 1개소에서 붙임과 같이 고정장치 미시공으로 조사되어 재시공 지시하오니 2015.06.15.(월)까지 재시공 조치를 완료하고 그 결과(사진첨부)를 기일엄수하여 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 철개 고정장치 전수조사 현황 1부.

2. 철개 고정장치 시공사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	05/15 최임봉
협조자
시행	급수운영과-8718	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개